- 招 标 文 件

项目编号:SBFNGC- 202101

项目名称:福建三博福能脑科医院高压氧舱项目

招标人：福建三博福能脑科医院有限公司

二○二一年九月

目  录

招 标 文 件	1

第一章 投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、说明	8

二、  招标文件	9

三、 投标文件的编写	10

四、 投标文件的提交	12

五、  投标文件的评估和比较	12

六、  定标与签订合同	15

第三章 招标内容及要求	17

第五章  附件－投标文件格式	28

## 第一章 投标邀请

福建三博福能脑科医院高压氧舱项目	投标邀请书

- 致： （被邀请参加投标的单位名称）：

- 1、招标条件

本招标项目福建三博福能脑科医院高压氧舱项目已由福建三博福能脑科医院进行招标。本项目已具备招标条件，现对该项目进行邀请招标。

2、招标主要内容

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 数量 | 工期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福建福能三博脑科医院高压氧舱项目 | 详见招标内容及要求 | 1项 | 合同生效并接到业主书面通知后120天内完成，且通过初验收，达到合格标准。 | 福建省福州市鼓楼区后县路18号福建三博福能脑科医院 |
| 2 | 建设结构及装修设计 |  | 1项 |  |  |
| 3 | 开洞及修复 | 暂定价20万元，以实际为准 | 1项 |  |  |

注:招标方案以招标人的平面及技术方案为基础，中标人负责出具有资质的设计图、施工图及竣工图等；本项目采用固定总价包干方式，中标人不得以任何形式将项目转包，设计部分可以分包；对违反者，采购人有权终止合同，由此造成的经济损失由中标人承担。

3.投标人基本资格条件：

（1）具备有效的营业执照，具有法人资格，建筑设计及建筑装饰、资质；

（2）具有建筑工程总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。

（3）投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的二级（以上）建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；项目负责人须是申请人本企业在职人员（以证书上的工作单位为准，若项目负责人的职称证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供相该人员近三个月的社保(养老保险和失业保险)缴费证明或岗位资格证书)。

- 提供“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”完整的“企业信用信息公示报告”（至少包含基础信息、股东信息、主要人员信息、奖惩信息等,截图按无效标处理）；

（6）提供在招标文件要求的开标时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件或截图。

（7）本项目不接受联合体投标。

4.投标截止时间：投标文件应于2021年 9 月 27 日(北京时间)下午17:30前按下述地址送至福建省福州市鼓楼区后县路18号福建三博福能脑科医院，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

5、开标时间、地点：2021年 9 月 28 日(北京时间)上午  9:00   在福建福能三博脑科医院11层会议室，现场评标方式,如遇疫情影响，则另行通知。

6、本次投标邀请书同时在  福建三博福能脑科医院官网（http://www.sbfnnk.com/）  公告栏上发布。

招标人:福建三博福能脑科医院有限公司

招标人地址: 福建省福州市鼓楼区后县路18号

招标人联系人：曾海闽           曾志刚

联系电话：135 1406 2422     150 6041 3617

## 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

投标人须知前附表是对投标人须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建三博福能脑科医院高压氧舱项目 业主名称：福建三博福能脑科医院有限公司 项目编号：SBFNGC-202101 |
| 2 | 3.3 | 投标人基本资格标准： （1）具备有效的营业执照，具有法人资格，建筑结构设计及装饰设计;营业执照及资质复印件，加盖建设施工单位公章； （2）具有建筑工程总承包三级及以上资质。 （3）投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的二级（以上）建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；项目负责人须是申请人本企业在职人员（以证书上的工作单位为准，若项目负责人的职称证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供相该人员近三个月的社保(养老保险和失业保险)缴费证明或岗位资格证书)。 - 提供“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”完整的“企业信用信息公示报告”（至少包含基础信息、股东信息、主要人员信息、奖惩信息等,截图按无效标处理）； （6）提供在招标文件要求的开标时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件或截图。 （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 9.1 | 投标有效期：投标截止期结束且合同签定后。 |
| 4 |  | 投标文件递交至：福建三博福能脑科医院 地 址：福建省福州市鼓楼区后县路18号福建三博福能脑科医院后勤服务中心办公室 接收人：曾海闽 曾志刚 投标截止时间：2021年 9 月 28 日上午 9:00 （北京时间） |
| 5 | 12.2 | 投标保证金: 投标保证金提交的时间：在投标截止时间前24小时。 投标保证金提交的金额：壹万元人民币（￥10000元）。 投标保证金提交的方式：银行转账 开户名：福建三博福能脑科医院有限公司 信用代码：91350100MA2XYAKY93 地址、电话：福建省福州市鼓楼区后县路18号17#楼 0591-63330505 开户行、账号：建设银行福州鼓楼支行 35050189630700000371 |
| 6 | 19.1 | 评标方法与标准：经评审最低价中标法（见附件一） |
| 7 |  | 履约保证金： 本项目按以下第 2 种方式收取履约保证金： 1、不需递交履约保证金 2、确定成交后，成交人需递交成交金额的 10%作为履约保证金。 |
| 8 |  | 项目行政监督部门：三博脑科医院管理集团 |
|  |  | 本次投标邀请书 |
| 9 |  | 项目咨询及其他 投标人为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的招标人进行项目咨询和交流，避免在投标时因理解不清而影响今后项目的实施。 项目联系人：曾海闽 联系电话： 135 1406 2422 |
| 10 |  | 本项目最高限价： 本项目的最高限价为： 建筑施工70万元；建筑结构及装饰设计最高5.25万元；开洞及原结构修复暂定费20万元 人民币； 报价人应根据招标文件要求，结合自身实际情况，对本项目进行清单报价。若报价人的报价总价高于该最高限价，则该报价人的报价文件将被视为未实质性响应招标文件要求，其报价文件将被拒绝。 |
| 12 |  | 重要须知： (1)投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗发包人和评委的行为，将取消其中标资格。若在中标后或签约时或执行合同过程中发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为或技术指标达不到招标技术要求，发包人将取消其中标人资格，给发包人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 (2)投标人中标后，如果不按规定与招标人签订合同或者不按规定及时向招标人提交履约保证金或者签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于中标人自身原因造成无法履行合同的，均视为中标人违约，招标人将取消其中标资格，如果已经签订合同的则合同自动终止。同时根据具体实际情况，该中标人的投标保证金和履约保证金将不予退还，且中标人还要承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，还必须进行赔偿。招标人将根据具体实际情况，有权按照中标候选人排序依法递补中标人并按相同标准和要求签订合同，以此类推。 (3)本招标文件规定的各相关条款要求，如果投标人在投标文件中没有以书面方式对招标文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为投标人能够完全理解并满足本招标文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，投标人都应在投标文件中的“技术规格和商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，投标人中标后才提出或者被招标人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按投标人虚假承诺骗取中标处理，招标人将取消其中标人资格，其投标保证金或履约保证金（如果有提交了履约保证金）将不予退还，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |
| 13 |  | (4)投标人若中标，应保证其所供服务品质符合投标文件的承诺。在项目实施过程中，若发现其所提供服务不满足要求，招标人有权拒收或取消其中标资格并终止合同，给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任（招标人有权视情况在中标人的应付合同款中进行扣款处罚或者不再支付中标人剩余的合同尾款）。投标人若存在上述情况，招标人还将对其进行不良合同履行记录登记处理，此后三年内该投标人将不能再参与福建三博福能脑科医院所有项目的投标。 (5)定标后，招标人有可能对中标人和其投标文件中的承诺内容进行实地核查，中标人应无条件配合招标人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现某个中标人有提供虚假材料或承诺谋取中标等违法违规行为或无实际履行合同的能力，招标人将取消其中标人资格，其保证金将不予退还，并按照排序的先后递补中标人。给招标人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。 |

附件一

评标工作将遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的投标文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格投标人根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。本合同包采用经评审最低价中标法评标。按经评审的价格从低到高的顺序对报价人进行排序，推荐报价最低的报价人为成交中标人。

## 一、说明

1. 适用范围

1.1本招标采购文件仅适用于招标邀请中所叙述项目的服务采购。

2. 定义

2.1“投标人”本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.2 “招标单位”系指组织本次招标活动的招标人。

2.3 “中标人”系指本次招标采购中被授予合同的投标人。

2.4“服务”系指招标采购文件规定承包人须承担的服务以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.2一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.3 投标人与本次招标由施工方另聘设计单位，设计单位必须有建筑结构及装饰设计资质。

3.4投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4.投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

## 二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需设备及服务、招标采购程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

(1)招标公告

(2)投标人须知

(3)招标内容及要求

(4)合同主要条款

(5)附件－投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、书面澄清原件扫描件，原件扫描件发送至招标人。

7.招标文件的修改

7.1至投标截止日期前    日（如至原定截止时间不足    个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式（原件扫描件发送至各投标人邮箱）通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以盖章确认后原件（或盖章后原件扫描件的形式发送至福建三博脑科医院邮箱）予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 三、 投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标设备一览表所列的全部或部分进行投标。招标方不接受有任何可选择性的报价，每一种设备只能有一个报价。

9.投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：

1.	投标书

2.	投标报价函

3.投标说明一览表

4.	法定代表人资格证明书

5.	法定代表人授权委托书

6.	偏离表

7.	投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

- 投标人企业基本情况一览表

9.项目负责人简历表

10.	供应商廉政保证书

11.	国家企业信用信息公示系统上的信息

12.投标人声明函

13.	无失信惩戒证明

14.	投标保证金

15.	投标人须有建筑结构及装饰资质（附件）

16.	其他资料

11.投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

12.投标保证金

12.1 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.2 投标保证金以现金形式提交。

12.3 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.4 没有中标单位，可以招标后当场退还。中标单位，合同签订后5日后退还。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(2)本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13.投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份、副本贰份、电子版（U盘或光盘）一份，正本、副本必须用A4幅面纸张打印装订，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供设备符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供设备主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标人的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

## 四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、项目名称、投标人名称、地址、联系人、联系电话及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标单位不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 五、  投标文件的评估和比较

15.开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标单位主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16.评标委员会

16.1招标单位依法组建评标委员会。成员为3人以上单数组成。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17.投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的或附有采购人无法接受的条件；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的，招标人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21.中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标单位公示，招标单位向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

21.2《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标单位以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起7日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按招投标法规的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人有权根据实际情况对招标设备的内容与数量进行增减，实际供货以双方签订的合同为准。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

第三章 招标内容及要求

一、项目名称：

福建三博福能脑科医院高压氧舱项目。

- 项目内容：

高压氧舱用法建筑、装饰、水电安装、暖通、消防等施工、建筑结构装饰设计、开洞结构设计(见附表1)及技术要求。

三、本项目技术规范需符合国家相关技术标准。

| 附表一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程施工项目明细 |  |  |
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 砌筑工程（20厘米厚加气砖） | 详见方案图 |
| 3 | 砂浆墙面抹灰工程 | 详见方案图 |
| 4 | 地塑混凝土楼地面工程 | 详见方案图 |
| 5 | 墙柱面工程装饰 | 详见方案图 |
| 6 | 医疗板墙面板 | 详见方案图 |
| 7 | 瓷砖墙面+防水 | 详见方案图 |
| 8 | 乳胶漆墙面+防水 | 详见方案图 |
| 9 | 木格栅饰面 | 详见方案图 |
| 10 | 天棚装饰工程 | 详见方案图 |
| 11 | 电动门窗工程 | 详见方案图 |
| 12 | 普通门窗工程 | 详见方案图 |
| 13 | 电气工程 | 包括：室内电线、电器、弱电及通道换灯具、空调3台、电表、开关面板等 |
| 14 | 给排水工程 | 包括：室外引水、水表、拆改、还原 |
| 15 | 消防喷淋 | 包括：拆、移改及增加管线、安装 |
| 16 | 改进气、排气管暖通工程 | 包括：拆、改及增加管线配件 |
| 17 | 引入氧气管道 | 包括：氧气压力表、氧气流量表 |
| 19 | 地梁及构造柱过梁 |  |
| 20 | 模板 |  |
| 21 | 二级电箱 |  |
| 22 | 4*75+1*35电缆 |  |
| 23 | 改消防柜 |  |
| 24 | 防护围档施工 |  |
| 25 | 植筋拉结筋 |  |
| 26 | 施工渣土外运 |  |
| 27 | 建筑设计费 |  |
| 28 | 开孔、设计施工 | 按现场要求报价，价格暂定 |

附表二      工程施工技术要求

| 高压氧舱治疗室装修标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 装修部位（房间名称） | 墙体（A级） | 地面（B1级） | 吊顶（A级） |
| 过厅 | 医疗洁净板 | 塑胶 | 硅酸钙板 |
| 治疗室 | 医疗洁净板（新增200厚蒸压加气混凝土砌块墙砌至梁、板底，余同） | 塑胶（地面用C15陶粒混凝土垫高238mm | 岩棉板结合硅酸钙板 |
| 办公室、工作间 | 医疗洁净板（新增100厚蒸压加气混凝土砌块墙砌至梁、板底，余同） | 塑胶 | 岩棉板结合硅酸钙板 |
| 更衣室、贮藏间 | 面砖（新增100厚蒸压加气混凝土砌块墙砌至梁、板底，余同） | 地砖 | 岩棉板结合硅酸钙板 |
| 设备间 | 腻子涂料 | 防滑砖（防水） | 腻子涂料 |
| 过道 | 原外墙外挂仿木纹铝方格栅 | 原地面 | 仿木纹铝方格栅 |

注：1、新增墙体采用100或200厚合格品加气砼砌块，强度≧8.0KN/m³，容重≦50，采用专用砂浆砌筑，砂浆强度≧M5。

新增墙体底部统一200×C20细石混凝土地垄墙，宽同墙厚；回填混凝土地面均沿柱或纵横（6m×6m）用割机做分缝处理，缝宽30深1/3，并用密封膏填塞。

地面需要预埋管线的采用开槽敷设，开槽深度至原结构面为止，深度不足处采用轻集料混凝土垫高处理。

相关基础坑的防水防潮，管沟、洞口的防水保温均应符合相关施工技术规范的要求。

放置治疗室内的平底氧舱承重平台，表面平整度允许误差≦4mm，并做好防水防潮处理，标好中心线标识。

2、电源采用三相五线制，高压氧氧舱的全套设备用电约56KW，外线引至设备间配电箱，并预埋穿线管到空压机、冷干机等设备基础位置。配电柜至少包含5路开关，其中：两路三相20KW用于空压机供电，两路单相5KW用于冷干机供电，一路单相6KW用于控制台供电。

保护接地：预先设置氧舱保护接地装置，接地电阻≦4欧姆，其接地电极应接至氧舱基础、储气罐、消防水罐、空压机附近。

网络接口：应在治疗室内的氧舱控制台附近预留独立外网接口。

3、采暖通风:空压机房间工作环境温度应在0℃~38℃,以确保设备和仪器仪表正常使用；消防水罐及相应管路内应采取保暖措施.以防止消防水凝冻。

4、给水排水:消防水罐应设置给排水，给水管管径DN15，并在给水管末端安装截止阀；氧舱地下室、消防水罐等设备间应设置排水地漏或集水池。

5、医用氧气:用户应将氧气管道由供氧中心引到控制台预留孔处，并安装氧气阀门，管径DN25。

氧舱施工完毕后，应负责对管沟和墙上预留洞口进行封堵，并确保防水保温要求。

附表三                    材料要求

主要设备材料甲品牌一览表

| 主要设备材料名称 | 品牌一 | 品牌二 | 品牌三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰部分 |  |  |  |
| 铝扣板 | 广东雷诺贝尔 | 江苏华西村 |  |
| 洁净板 | 富美家 | 佳丽福 | 威盛亚 |
| 乳胶漆 | 立邦 | 多乐士 | 嘉宝莉 |
| 2mmPVC卷材 | 英国保丽 （Polyflor） | 法国得嘉（Tarkett） | 法国洁福（Gerflor） |
| 水泥自流坪 | 上海耐齐 | 上海美圣雅恒 | 上海优成 |
| 电动门（含门机及感应系统） | 欧尼克 | 松下 |  |
| 墙地砖 | 广东 |  |  |
| 洁具 | 广东 |  |  |
| 感应水龙头 | 惠达 | 箭牌 | 恒洁 |
| 石膏板 | 龙牌 | 泰山 | 金秋 |
| 轻钢龙骨 | 国产优质 |  |  |
| 室内门 | 美心 | 盼盼 |  |
| 二、空调部分 |  |  |  |
| 空调机VRV | 格力 | 美的 | 海尔 |
| 排风机 | 昆山奥斯博格 | 广东松下 | 山东科禄格 |
| 三、电气部分 |  |  |  |
| 1、强电 |  |  |  |
| LED照明灯 | 佛山照明 | 三雄极光 | 雷士 |
| 插座、开关 | 梅兰日兰 | 松下 | 施耐德 |
| 电线、电缆 | 国标 |  |  |
| 电气元件 | ABB | 施耐德 | 西门子 |
| 2、弱电 |  |  |  |
| 综合布线系统 | 大唐电信 | 清华同方 | 普天 |

第四章  合同

合同编号：FNSBGC 202101

建设工程施工合同

工 程 名 称：福建三博福能脑科医院高压氧舱项目

工 程 地 点：福建省福州市鼓楼区后县路18号福建三博福能脑科医院内

发  包  人（甲方）：福建三博福能脑科医院有限公司

承  包  人（乙方）：

签 订 日  期：    年   月    日

建 设 工 程 施 工 合 同

发包人(甲方)： 福建三博福能脑科医院有限公司

承包人(乙方)：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 福建福能三博脑科医院高压氧舱项目

工程地点：福州市鼓楼区后县路18号福建三博脑科医院

工程内容：高压氧舱施工、建筑结构装饰设计、开洞结构设计。

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：高压氧舱施工、建筑结构装饰设计、开洞结构设计

三、合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数 120 天，实际开工日期以发包人开工令通知为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

本合同对招标清单中设备的质量要求没有约定的，适用生产厂家的企业标准，并且不低于最新颁布的正式国家国家或行业标准；企业标准没有约定的，适用国家或行业标准。承包人应保证其提供的设备是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，并包括为保证设备安全、可靠、经济高效和稳定使用所需的安装、维修等环节所需要的技术服务和提供的技术资料。

五、承包方式：建筑施工及设计一体。

六、合同价款

合同价格形式：总价合同

金额(大写)：(人民币)

(小写)：(人民币)               元。

七、付款方式

施工按工程进度支付。

1、合同签订生效5日后，甲方向乙方转账支付合同总价10%的工程预付款。

2、设备机房、办公室等（除高压氧舱外墙体）墙体施工完成后，甲方向乙方转账支付合同总价30%的工程进度款。

3、合同范围内的其他项目，包括装饰、水电气安装、空调系统安装、通风系统安装、门及原拆改复原等工程完工后，甲方向乙方转账支付合同总价30%工程进度款。

4、工程合同完工后，经多方验收合格，按合同约定支付至本合同总价款95%的工程进度款。

5、余款5%为质保金，在质保期二年期满，且乙方完成质保维修及无质量问题后，10个工作日内向乙方无息支付。

6、以上款项均须开具普通增值税发票。

八、项目经理

承包人项目经理：

身份证号：

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书、招标文件；

（2）投标函及其附录；

（3）技术标准和要求；

（4）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、交货和运输

10.1交货地点：

10.2 招标清单中设备采用 现场交货 ：乙方负责办理运输和保险并承担相应费用（包含在合同总价中），将设备运抵现场的日期为交货日期。乙方应于合同工期内完成交货。乙方延期交货的，每逾期一日按合同总金额的0.5%向甲方支付违约金。

10.3 设备验收合格前的损失或损坏的一切风险，应由乙方承担。

十一、不可抗力：因不可抗力事件导致的费用及延误的工期同双方按以下方法分别承担：双方人员伤亡由各自所在单位负责，并承担相应费用；乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方负责；延误的工期相应调整。

十二、违约责任：

1.甲方未按照合同约定时间进度付款，每超过一日，应承担未付款额的万分之三的违约金，但因乙方违约或不可抗力导致的情况除外。

2.乙方未按工期完成工程，每逾期一天按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。

3.未经甲方书面同意，乙方未按计划完成施工进度，无法保证工期要求时，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的合同金额并无条件退场，不得阻止其他队伍进场施工。

4.工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方在甲方规定期限内无偿返工，返工后仍达不到工程质量验收标准，则应承担本合同总额30%的违约金，如果违约金不足以弥补甲方的损失，乙方还应补齐不足部分。同时乙方应返还甲方已付合同款。

5.乙方不履行合同其他义务的，应承担合同总额10%得违约金。

6.甲方应提供乙方施工所需的技术资料，包括设备场地安装技术资料；乙方须自行确认场地及施工条件，若甲方原因造成施工进度延误的，则工期顺延。

出现下列情形之一的，甲方有权解除合同，并有权按照合同上述第十二项第4款规定向乙方主张违约和赔偿责任：

1.1乙方将其承包的全部工程或者部分转包给其他人或肢解以后以分包的名义转包给其他人；

1.2因乙方的原因导致停止施工超过15天；

1.3乙方施工现场管理混乱或使用不合格材料，经甲方通知仍不能改正；

1.4乙方不按期开工拖延达15天以上或施工能力不足或低下或严重拖延工期或施工明显存在安全隐患而不改正或竣工拖延工期达30天以上时。

十三、乙方向甲方承诺按照法律规定及合同约定进行施工并确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，在质量保修期为两年内承担工程质量保修责任。招标清单中设备的质量保证期是    个月，从设备完成合格交货之日起计算。质保期内，乙方应保证合同设备符合合同约定的质量要求。质保期内，由于乙方提供的设备存在质量瑕疵问题的，乙方应在接到甲方书面通知后      小时内进行回复确认，并按甲方安排的时间免费上门提供保修服务。如设备在甲方规定时间内无法修复或经3次维修后仍无法正常使用的，乙方应及时无偿提供相同功能、型号的设备或零部件给甲方作为代替使用，以保证不影响甲方正常使用。乙方未按合同约定时间进行回复确认，视为乙方对甲方书面通知的认可；乙方未在规定的时间内上门进行维修，或未在规定的时间内排除故障恢复正常使用的，需按合同总金额的10%向甲方支付违约金，并视为乙方授权甲方另行安排维修，甲方另行安排维修所产生的费用和责任由乙方承担。设备或其零部件经过修理或更换的，相应质保期重新计算。如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷或损坏的材料而使甲方相关生产或经营被延迟或中断的，则质保期应扣除实际被延误或中断的时间作相应的延长。

十四、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十五、知识产权及保密条款

1.乙方提供给甲方的图纸、乙方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，甲方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

- 除法律规定或合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将甲方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

3.乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。如本合同项下设备或其他任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用该设备或行使任何由甲方授予的权利被认定为侵权，乙方应在甲方规定限期内消除侵权事由或免费提供相同功能且非侵权的设备进行替代，以保障甲方正常生产经营需要。逾期乙方未完成前述工作，甲方有权解除本合同，并要求乙方按合同总价的10%支付违约金。

十六、竣工验收

1.工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后  7  日内向甲方提供竣工验收报告、竣工资料3 份。甲方审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。甲方审查后认为已具备竣工验收条件的，甲方应在收到报告后  7 日内组织验收。

2.竣工验收不合格的，乙方应按照验收意见对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本款约定的程序重新进行验收。

3.乙方应按甲方的验收意见及要求，进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。乙方拒绝修改或修改后经验收仍不合格的，甲方有权聘请第三方进行修改，乙方承担由此发生的全部费用。

4.若该工程需由工程质量监督机构验收，应在该工程正式完工后，由甲方通知验收时间，乙方不得以任何形式借口进行推延。

5.工程经竣工验收（复验）合格的，甲方应在验收（复验）合格后  7  天内向乙方签发工程接收证书。

工程经竣工验收合格的，以乙方提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，由甲方在出具的工程接收证书中载明。需修改后达到竣工验收标准的，实际竣工日期为修改后经甲方重新竣工验收合格之日为竣工日期，由甲方在出具的工程接收证书载明。实际竣工日期也视为工程保修期起始日期。

6.竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方收到报告和结算资料后进行审核确认，同时双方办理工程交接手续。

- 乙方应按照甲方要求，对甲方的人员进行工程操作和维修方面的培训，应在竣工验收前完成培训。

- 在竣工验收合格前，乙方应向甲方提交操作和维修手册，该手册应足够详细，以便甲方能够对机器设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

- 招标清单中设备运抵目的地或现场后，甲方会同乙方按合同、招标文件规定对设备进行检验，并出具检验证书。如果检验发现，设备数目不相符，有丢失或损坏，或者设备的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同、招标文件约定时，甲方有权凭借检验结果拒收全部或部分设备，乙方需按照甲方要求收回或补齐设备，由此产生的费用由乙方自行承担，甲方有权就因此遭受的损失按本合同相关条款约定索赔及追究乙方的违约责任。

- 参与交货验收的各方在设备清单上共同签字，并填写交货验收合格证明（参与验收方各持一份），此合格证明为乙方完成交货的凭证。乙方实际交货时间以交货验收合格证明上载明的时间为准。

- 设备在交货验收合格前所有权不转移，丢失、损坏的风险由乙方承担。

- 验收合格后并不视为免除乙方产品责任，乙方设备在约定的保质期或国家强制的保质期内，如果发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，乙方仍需承担相应的赔偿、更换、修理等违约责任。

十七、双方一致确认，在本合同中填写的联系方式（包括通讯地址、联系电话、传真号码等）均真实有效。任一联系方式发生变更，变更方应在   7  日内以书面方式将变更信息寄/送至另一方在本合同中填写的通讯地址，该等信息变更在另一方收到更改通知后生效。双方一致同意，任何一方在本合同填写的通讯地址亦为法律文书及争议解决时法院/仲裁机构的法律文书送达地址。法院/仲裁机构将司法文书或其他书面文件送达于一方提供最新收到的另一方通讯地址的，以另一方的签收日为送达日；另一方未签收的，以文件发出之日视为送达日，但法院/仲裁机构另有明确规定的除外。

双方联系方式：

甲方联系方式：

联系人：  曾海闽   曾志刚          职务： 主管             主任

联系地址：福建三博福能脑科医院 联系电话：135 1406 2422    150 6041 3617

乙方联系方式：

联系人：            职务：

联系地址：          联系电话：

十八、争议解决方法

合同在履行过程中如发生争议，双方协商不能解决的，任一方均有权向福州仲裁委员会申请仲裁。

十九、合同生效

合同订立时间：    年   月   日。

合同订立地点：            。

本合同自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章或合同专用章后生效。

二十、补充协议

本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，补充协议与本合同不一致处，以补充协议为准。

二十一、本合同一式肆份，甲乙双方正本各执贰份，副本各执贰份。

（以下无正文）

甲方：福建三博福能脑科医院有限公司（盖章）乙方：                 （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）        法定代表人：（签字或盖章）

或                                或

其授权的代理人：（签字）          其授权的代理人：（签字）

经 办 人：                        经 办 人：

社会信用代码:91350100MA2XYAKY93   社会信用代码:

地址：福建省福州市鼓楼区后县路    地址：

18号17#楼

开户银行：建设银行福州鼓楼支行    开户银行：

账    号：35050189630700000371    账    号：

日    期：                        日    期：

第五章  附件－投标文件格式

投 标 文 件

招标项目名称：

招标文件编号：

投标人名称：                     （加盖公章）

投标人地址：

投标代表签字：

手机：

日期 ：

投标书

致：

根据贵方为        项目的投标邀请（招标文件编号:_____ ），签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交下述文件正本一份和副本贰份、电子版一份。

- 投标书

- 投标报价函

- 服务说明一览表

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人授权委托书

- 偏离表

- 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

- 投标人企业基本情况一览表

- 项目负责人简历表

- 供应商廉政保证书

- 国家企业信用信息公示系统上的信息

12.投标人声明函

- 13.无失信惩戒证明

- 14.投标保证金

- 15.建设设计及装饰设计单位营业执照、资质证书复印件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的报价总价（国内现场交货价）为人民币       ，即            （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

- 建筑施工、建筑设计及装饰设计项目投标报价函

投标人名称：                        招标文件编号：                                    货币单位：元人民币

| 序号 | 采购需求名称 | 技术参数 | 投标报价 | 工期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑施工 | 符合国家及相关部门要求 |  |  |  |  |
| 2 | 建筑设计及装饰设计 | 符合国家及相关部门要求 |  |  |  |  |
| 投标总价（合计） |  |  | (大写) （￥ ） |  |  |  |
| 备注：建筑施工及建筑设计费用 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

- 开孔及施工设计报价函

投标人名称：                        招标文件编号：                                    货币单位：元人民币

| 序号 | 采购需求名称 | 技术参数 | 投标报价 | 工期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开孔及修复施工结构设计 | 开洞及施工设计 | 20万元 |  |  |  |
| 备注：预备金、地面开孔吊装（如果设备可以地面运输本分项取消），如有地面开孔吊装另签订补充合同。 |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标说明一览表

投标人名称:                                                                招标文件编号∶

| 合同包/品目号 |  | 项目名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标内容说明 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:________________

法定代表人资格证明书

采购编号：FJHD招【2021】006

单位名称：

地    址：

姓名：         性别：    年龄：       职务：         系            的法定代表人。

特此证明

单位公章：

日期：       年      月      日

注：需附法定代表人身份证复印件，加盖公章。

法定代表人授权委托书

采购编号：FJHD招【2021】006

：

我（姓名）是按照（国家名称）法律组建并存在的（公司名称）的法定代表人，总公司地址在（地址），在此特此任命：（姓名）（先生或女士），（头衔）作为我公司正式合法的代表，授予他（她）代表我公司参加本次报价及处理相关事宜的权力，代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

注：需附法人代表、被授权人的身份证复印件，加盖公章。

| 授权人身份证件复印件(正反两面) |  | 被授权人身份证件复印件(正反两面) |
| --- | --- | --- |

授权方                                        接受授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或单位负责人签字/盖章：             投标人代表签字：

日     期：                                   日     期：

偏离表

采购编号：

填写说明：1、完全响应采购公告/文件要求的填写“无偏离”；2、优于原条款的填写“正偏离”，并说明偏离情况；3、低于原条款的填写“负偏离”，并说明偏离情况。

| 序号 | 采购公告/文件 | 投标材料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原条款内容 | 正/负偏离 | 偏离情况 |

注：

1、供应商必须将报价材料和采购公告/文件的差异之处（或优于采购公告/文件，或不能满足采购公告/文件）汇集成表。不管有无偏离都必须提供此表。

2、未在偏离表列出的条款，均视为满足采购公告/文件要求。

单位名称：    （单位公章）

法定代表人或其授权的代表人签字：

时间：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

：

关于贵方______年______月______日第________________（招标编号）的邀请，本签字人愿意参加招标，并提供招标文件中要求的设备或服务，本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的、完整的，否则所有责任由本单位承担。

投标人名称和地址：           受权签署本资格文件人签字：______________

名称：                       签字人姓名、职务（印刷体）：______________

地址：                       电话：

邮编：                       传真：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

A．投标人名称：

B．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

C．成立或注册日期：

D．法人代表：                         （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：               法人资本：

个人资本：               外商资本：

E．最近资产负债表（到      年       月         日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

F．最近损失表（到         年        月         日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．法人营业执照见附件

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：         年         月        日

传      真：

电      话：

投标人企业基本情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 企业总人数 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 资质 |  | 证号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |

注：投标人需提供有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（如三证合一仅须提供营业执照），具有法人资格；具有建筑工程总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。

单位名称：      （单位公章）

法定代表人或其授权的代表人签字：

时间：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 项目规模 |  | 开始/结束日期 |  | 担负的技术职务 |  |  |  |
| / | / |  | / |  | / |  |  |  |

注：投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；项目负责人须是申请人本企业在职人员（以证书上的工作单位为准，若项目负责人的职称证书中没有体现工作单位或工作单位名称与投标人的名称不符的，须提供相该人员近三个月的社保(养老保险和失业保险)缴费证明或岗位资格证书)。

供应商廉政保证书

采购编号：FJHD招【2021】006

福建省福能集团总医院：

为了积极配合贵方进行                           采购工作，确保此次招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻国家有关廉政和招投标的有关规定，特向贵公司承诺如下事项：

- 按照采购公告规定的方式进行报价，不搞采购公告未作要求的任何行为；

- 不以任何方式向采购方的任何人赠送礼品、礼金及有价证券；

- 不宴请采购方的任何人或请采购方的任何人参加高消费的娱乐活动以及旅游、考察、参观等；

- 不以任何形式报销采购方的任何人以及亲友的各种票据及费用；

- 不进行可能影响采购工作公平、公正的任何活动；

- 如违反上述承诺，愿接受取消报价资格及其他任何形式的处理。

单位名称：      （单位公章）

法定代表人或其授权的代表人签字：

时间：

国家企业信用信息公示系统上的信息

我单位承诺“与其他参加本项目投标的单位不存在负责人为同一人或者存在控股、管理关系”。具体信息详见企业信用信息公示报告。

需提供本项目采购公告发布(邀请函发出)后，应答截止时间前通过“国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）”查询并生成的完整的“企业信用信息公示报告”（基础信息含股东信息、主要人员信息、行政处罚信息、经营异常信息、严重违法信息等）（事业单位的无需提供）。

投标人声明函

致：福建三博福能脑科医院有限公司

（投标人名称）（以下简称“我公司）项目的投标人，根据《中华人民共和国招标投标法》，避免串通投标情况的发生，我公司特做出如下点声明：

1）、我公司获得本项目招标信息的渠道为：（填写下面序号）

①来自招标方(股东名称或个人姓名)的邀请；

②通过招标人关联关系人（股东名称和推荐人姓名）的推荐；

③通过媒介 （具体媒介名称）获知；

④投标人自行获知：（写明如何获知）；

⑤通过其他渠道：（请写明具体获取渠道）。

2）、我公司是否与招标人间（有/无）存在关联关系，与其工作人员（是/否）存关系，与工作人员（工作人员姓名）关系为：（亲属、同事、同学、战友等，其他情况请自行拟写）。

3）、在后续实施过程中，若出现与此声明函中内容违背或不一致的情况，福建三博福能脑科医院有限公司（招标人）有权取消我公司的中标资格，做废标处理，并有权取消与我公司已经签订的合同。如取消合同后，合同中已履行的部分对招标人造成损失的，包括但不限于任何法律和经济责任，由我公司承担赔偿责任；取消合同对我公司所产生的损失，由我公司自行承担。

4）、（投标人自行补充）。

投标人（单位）名称：（盖章）

法定代表人签字和签章：

法定代表授权人签字：

年    月    日

无失信惩戒证明

1）提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件或截图

2）提供通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件或截图

投标保证金

采购编号：

| 开户名称 | 福建三博福能脑科医院有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91350100MA2XYAKY93 |
| 地址、电话 | 福建省福州市鼓楼区后县路18号17#楼 0591-63330505 |
| 开 户 行 | 建设银行福州鼓楼支行 |
| 账 号 | 35050189630700000371 |
| 转账 | 10000元 |

单位名称：    （单位公章）

法定代表人或其授权的代表人签字：

日    期：

其他资料

供应商认为应提交的其他资料

建设设计、装饰设计、营业执照、资质