XXXXXXXXXXX有限公司

智能下肢康复训练仪

招  标  文  件

招   标  人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

XXXX年XX月

总 目 录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标文件的编制.................................................................4

第三章 技术要求............................................................................6

第一章 投标邀请

日    期：   年  月   日

招标编号：

福建三博福能脑科有限公司就利用其自筹资金进行公开招标。现邀请合格投标人就下列货物和服务提交密封投标。

- 招标内容：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 (台/套) | 分包控制金额（人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 智能下肢康复训练仪 | 1台 |  |  |
| 交货期 | 30 天 |
| 交货地点/项目现场 | 福建省福州市鼓楼区后县路18号福建三博福能脑科医院 |

2.投标人资格要求：

2.1须在中华人民共和国境内合法注册、有法人资格和经营许可。

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2.4近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.5投标产品属于医疗器械的，投标人应具有合法的医疗器械经营资格。

2.6符合法律、法规规定的其它要求。

3.递交投标文件截止时间和地点：

3.1时间：2022年9月9日（北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

3.2地点：福建省福州市鼓楼区后县路18号福建三博福能脑科医院综合采购与维护中心

4.拟定开标时间：2022年9月20日（北京时间）

5.开标地点：福建省福州市鼓楼区后县路18号福建三博福能脑科医院11层会议室

6.招标人信息：

- 名      称：

- 地      址：

- 联系人姓名：

- 电      话：

## 第二章投标文件的编制

### 投标文件编制的原则

1.1 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整  的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。

1.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部信息和资料是真实的和正确的，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。投标人提交的资料将被保密，但不退还。

1.3 投标人在投标文件中提供的有关证明文件（如营业执照、经营许可证、生产许可证、产品注册证、第三方检测报告、质量体系证书、产品说明书和样本等）等应为原件的复印件，应加盖投标人单位公章。

### 投标的语言和计量单位

2.1 投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文（汉语）的翻译本，在解释投标文件时以中文（汉语）为准。

2.2 投标文件中所有的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 投标文件构成

3.1  投标人编写的投标文件应由商务文件（资格证明文件）、技术文件（设备配置清单、技术参数）及售后文件（售后服务书等）组成，每包5份标书，及投标PPT。

3.2  技术文件中必须包括“对应招标要求的详细的响应偏离表”。

3.3  商务文件部分应包括：

- 厂家营业执照、生产许可证、组织机构代码证、税务登记表。

- 厂家授权书。

- 经销商营业执照、经营许可证、组织机构代码证、税务登记表。

- 业务员委托书及身份证复印件。

- 医疗器械注册证及产品注册标准。

- 医疗设备质量保证书（保证投标产品机型为新注册产品）。

- 同型号设备用户名单及装机时间。

3.4技术文件部分应包括：

- 技术参数偏离表，注明具体偏离值。

- 设备配置清单（配置清单应包含标配部分和选配部分）及价格（价格应包

含统一市场报价和最终优惠价格）。

注：以上需与医疗器械产品注册证产品名称、规格型号等一致。

（3）详细技术参数（标配和选配）。

（4）设备彩页。

（5）场地布局确认书、订货周期、设备安装时间。

3.5.售后文件部分应包括：

- 由卖方负责技术人员到场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。验收

合格条件为：无故障运行三个月。

- 卖方应在合同规定的安装调试期内完成该项目工作。如因卖方责任而照成

延期，因延期而产生的所有损失有卖方承担，每延期一天按合同总价的千

分之三支付违约金。

- 保修期：为设备验收合格后整机免费保修叁年，保修期内开机率不低于98%

（按365日/年计算，含节假日），未达到要求开机率天数，按双倍天数顺延

保修期。设备运行发生故障时，卖方接到买方故障报修后，应在2小时内响

应，4小时到现场。若机件损坏，卖方应免费更换损坏的零配件。在质保期

头三个月出现质量问题应无条件更换新机。

- 维修：保修期外的维修费用：3年内不超过投标价4%/年；4-5年内不超过

投标价5%/年；第六年后不超过投标价6%/年。

- 配件供应：国内有配件仓库（注明配件仓库详细地址及电话）；保证设备停

产后10年内的配件供应。提供设备相关的主要零配件价格表，配件实际成

交价格按当年全国统一报价50%计算。

- 软件维护：保修期外如用户已购买的软件损坏，软件维护仅收取工时费，

有新版本软件是免费升级。

- 一年及五年设备保修协议及价格

### 技术培训及要求

4.1技术规格及要求：

- 品牌：各厂家投标型号须为全球推广产品。

- 必须满足相应品牌提供的参数配置，详细参数配置附投标书。

- 开放worklist、Dicom、LIS接口；免费开放维修密码。

4.2技术配需要求：

现场操作培训：卖方应派专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养的技术的现场培训、直到买方的技术人员能熟练独立操作。

### 投标报价

5.1 投标产品报市场报价及成交价两个价格，成交价应以货到买房指定地点，完成通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运输、安装、调试、培训、维修和技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和义务。

5.2确认中标后，自合同签订之日起 7 日内，厂方支付院方合同总价的  ％履约保证金，当厂方按照合同约定将合同设备全部运至院方指定地点，交付院方安装调试验收合格后 7 日内，院方将履约保证金全额返还厂方。

### 投标货币

投标货币为人民币

第三章 技术要求

说明：带有“*”项目为必须满足条件，若不满足视为废标。

| 序号 | 招标参数性能要求 | 应标技术和性能参数 | 是否偏离说明（需详细说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *适用于卧床不起及肌力不足患者，易于移动 |  |  |
| 2 | *多功能的训练模式包括被动、主被动、主动、抗阻训练等多种训练模式（满足几种需列出功能模式） |  |  |
| 3 | *设备需能固定患者下肢髋、膝、踝关节的固定 |  |  |
| 4 | *设备需满足促进下肢正常屈伸，抑制画圈步态 |  |  |
| 5 | *设备需包含左侧和右侧的康复训练 |  |  |
| 6 | 具有痉挛防护功能，如果痉挛发生设备停止运动并发出痉挛警报 |  |  |
| 7 | 膝关节活动度（需标注范围） |  |  |
| 8 | 速度要多档位功能（需标注范围） |  |  |
| 9 | 大腿长度可调节；小腿长度可调节；（需标注范围） |  |  |
| 10 | 有急停开关系统 |  |  |